Приложение №2 к документации

о проведении открытого аукциона

№ 04/ОА/27.10.2015

Согласовано:

Утверждаю:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Локальная смета**

**Адаптация 2-х санитарных узлов для обеспечения доступности**

**маломобильных групп населения на 2 и 3 этажах здания.**

Основание: РП-03-15-АС

Составлена в ценах на: 22.09.2015г.

Сметная стоимость: 500690.09руб.

Нормативная трудоемкость: 420.57 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 56803.64 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** |
| **1** | **ТЕР 46-03-007-03** | **Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (Н.Р. 94\*0.9 = 85% = 2452.98 руб. С.П. 56\*0.85 = 48% = 1385.21 руб.)** | **1 м3** | **1.4** | **436,05167.90** | **268.1537.21** | **610.47** | **235.06** | **375.4152.09** | **12.302.54** | **17.223.56** |
| **2** | **ТЕРр 57-2-3** | **Разборка покрытий полов из керамических плиток (Н.Р. 68 = 68% = 6587.98 руб. С.П. 54 = 54% = 5231.63 руб.)** | **100 м2 покрытия** | **1.03** | **960,46907.61** | **52.8528.31** | **989.28** | **934.84** | **54.4429.16** | **69.871.44** | **71.971.48** |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 5.356 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **1599.75** | **1169.90** | **429.8581.25** |  | **791.2755.92** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **1599.75** | **1169.90** | **429.8581.25** |  | **791.2755.92** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 10.05 |  |  | 11757.50 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 6.26 |  |  | 2690.86 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 10.05 |  |  | 816.56 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.5 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **14448.36** | **11757.50** | **2690.86816.56** |  | **791.2755.92** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 9040.96 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **23489.32** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 6616.84 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **30106.16** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 5419.11 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **35525.27** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Раздел 2. Двери** |
| **1** | **ТЕР 10-01-039-01** | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 100\*0.9 = 90% = 5199.88 руб. С.П. 50\*0.85 = 42% = 2426.61 руб.)** | **100 м2 проемов** | **0.294** | **6289,021676.50** | **1707.56278.93** | **1848.97** | **492.89** | **502.0282.00** | **137.9114.19** | **40.544.17** |
|  | 101-1999 | Приборы дверные в перегородках санузлов (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | компл. | 14 | 78.44 |  | 1098.16 |  |  |  |  |
|  | 203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | м2 | 29.4 | 200.57 |  | 5896.76 |  |  |  |  |
| **2** | **ТЕР 10-01-060-01** | **Установка и крепление наличников к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 100\*0.9 = 90% = 736.62 руб. С.П. 50\*0.85 = 42% = 343.76 руб.)** | **100 м коробок блоков** | **0.728** | **122,89111.87** | **5.290** | **89.46** | **81.44** | **3.850** | **8.990** | **6.540** |
|  | 203-0360 | Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | м | 81.536 | 5.78 |  | 471.28 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **9404.63** | **574.33** | **505.8782.00** |  | **41.804.17** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **9404.63** | **574.33** | **505.8782.00** |  | **41.804.17** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 10.05 |  |  | 5772.02 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 6.26 |  |  | 3166.75 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 10.05 |  |  | 824.10 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.46 |  |  | 45461.00 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **54399.77** | **5772.02** | **3166.75824.10** |  | **41.804.17** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 5936.50 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **60336.27** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2770.37 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **63106.64** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 11359.20 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **74465.84** |  |  |  |  |
| **Раздел 3. Душевые** |
| **1** | **ТЕР 17-01-002-03** | **Установка смесителей к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 109\*0.9 = 98% = 2322.96 руб. С.П. 66\*0.85 = 56% = 1327.42 руб.)** | **10 шт.** | **2** | **118.18****117.93** | **0.250** | **236.36** | **235.86** | **0.500** | **8.050** | **16.100** |
|  | прайс | Душевая система Mofem Junior Evo 11688р: 1,18:3,32 |  | 2 | 2983.46 |  | 5966.92 |  |  |  |  |
| **2** | **ТЕР 17-01-001-23** | **Установка трапов диаметром 100 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 109\*0.9 = 98% = 295.86 руб. С.П. 66\*0.85 = 56% = 169.0руб.)** | **10 компл.** | **0.2** | **1807,23147.75** | **29.342.46** | **361.45** | **29.55** | **5.870.49** | **5.820.04** | **1.160.01** |
| **3** | **ТЕРр 67-6-1** | **Кнопка сигнализации (Н.Р. 72 = 72% = 598.91 руб. С.П. 52 = 52% = 432.55 руб.)** | **100 шт.** | **0.02** | **4244,114244.11** | **00** | **84.88** | **84.88** | **00** | **289.700** | **5.790** |
|  | 509-8007 | Кнопка сигнализации (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | шт. | 2 | 144.35 |  | 288.70 |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕР 09-03-050-01** | **Монтаж поручня д=40 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 77\*0.9 = 69% = 175.17 руб. С.П. 68\*0.85 = 58% = 147.24 руб.)** | **100 м плинтуса** | **0.106** | **283,37208.38** | **29.860** | **30.04** | **22.09** | **3.170** | **14.720** | **1.560** |
|  | 201-0650 | Поручень д=40мм (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | т | 0.049 | 10921.72 |  | 535.16 |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕР 13-03-002-04** | **Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 77\*0.9 = 69% = 13.73 руб. С.П. 56\*0.85 = 48% = 9.55 руб.)** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **0.02** | **362,2899.05** | **12.20.19** | **7.25** | **1.98** | **0.240.00** | **6.110.01** | **0.120.00** |
| **6** | **ТЕР 13-03-004-20** | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХП-799 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 77\*0.9 = 69% = 5.48 руб. С.П. 56\*0.85 = 48% = 3.81 руб.)** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **0.02** | **893,0539.26** | **9.490.19** | **17.86** | **0.79** | **0.190.00** | **2.840.01** | **0.060.00** |
| **7** | **ТЕР 17-01-002-04** | **Установка гарнитуры туалетной: крючок для одежды - 2 шт., откидного сиденья - 2 шт., кронштейнов для поручня - 24 шт.. к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 109\*0.9 = 98% = 1300.86 руб. С.П. 66\*0.85 = 56% = 743.35 руб.)** | **10 шт.** | **2.8** | **1241,9747.17** | **0.250** | **3477.52** | **132.08** | **0.70** | **3.220** | **9.020** |
| **8** | **ТЕР 17-01-003-06** | **Установка автоматического слива к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 109\*0.9 = 98% = 6192.36 руб. С.П. 66\*0.85 = 56% = 3538.49 руб.)** | **10 компл.** | **0.8** | **899,39775.35** | **124.0410.56** | **719.51** | **620.28** | **99.238.45** | **53.510.54** | **42.810.43** |
|  | **прайс** | **Автоматический слив 8890:1,18:3,32** | **компл.** | **8** | 2269,25 |  | 18153,97 |  |  |  |  |
| **9** | **ТЕР 17-01-003-01** | **Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 109\*0.9 = 98% = 3296.95 руб. С.П. 66\*0.85 = 56% = 1883.97 руб.)** | **10 компл.** | **0.8** | **477,34410.58** | **66.767.86** | **381.87** | **328.46** | **53.416.29** | **28.340.40** | **22.670.32** |
|  | прайс | Унитаз RocaThe Gap 3474770 10593:1,18:3.32 | комплект | 8 | 2703.95 |  | 21631.61 |  |  |  |  |
| **10** | **ТЕР 17-01-001-14** | **Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 109\*0.9 = 98% = 2174.36 руб. С.П. 66\*0.85 = 56% = 1242.49 руб.)** | **10 компл.** | **0.6** | **400,31364.75** | **35.563.2** | **240.19** | **218.85** | **21.341.92** | **24.900.16** | **14.940.10** |
|  | прайс | Мини раковина ПРО 1595.2, 2558.47:1.18:3,32 | шт. | 2 | 653.07 |  | 1306.14 |  |  |  |  |
|  | прайс | Умывальник Серсанит тета, 1399.15:1.18:3,32 | шт. | 4 | 357.14 |  | 1428.56 |  |  |  |  |
|  | прайс | Смеситель Россинка 2044:1.18:3,32 | шт | 6 | 521.75 |  | 3130.50 |  |  |  |  |
| **11** | **ТЕР 17-01-002-04** | **Установка гарнитуры туалетной: безпроводной звонок, зеркало, крючок для одежды, бумагодержатель, откидывающая опора для рук к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 109\*0.9 = 98% = 2137.04 руб. С.П. 66\*0.85 = 56% = 1221.16 руб.)** | **10 шт.** | **4.6** | **1241,9747.17** | **0.250** | **5713.06** | **216.98** | **1.150** | **3.220** | **14.810** |
| **12** | **ТЕР 09-03-050-01** | **Монтаж поручня д=40 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 77\*0.9 = 69% = 1242.73 руб. С.П. 68\*0.85 = 58% = 1044.62 руб.)** | **100 м плинтуса** | **0.86** | **283,37208.38** | **29.860** | **243.70** | **179.21** | **25.680** | **14.720** | **12.660** |
|  | 201-0650 | Поручень д=40мм (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | т | 0.4 | 10921.72 |  | 4368.69 |  |  |  |  |
| **13** | **ТЕР 13-03-002-04** | **Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 77\*0.9 = 69% = 103.25 руб. С.П. 56\*0.85 = 48% = 71.83 руб.)** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **0.15** | **362,2899.05** | **12.200.19** | **54.34** | **14.86** | **1.830.03** | **6.110.01** | **0.920.00** |
| **14** | **ТЕР 13-03-004-20** | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХП-799 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 77\*0.9 = 69% = 41.05 руб. С.П. 56\*0.85 = 48% = 28.56 руб.)** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **0.15** | **893,0539.26** | **9.490.19** | **133.96** | **5.89** | **1.420.03** | **2.840.01** | **0.430.00** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **68512.24** | **2091.76** | **214.7317.21** |  | **352.5913.03** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **68512.24** | **2091.76** | **214.7317.21** |  | **352.5913.03** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 10.05 |  |  | 21022.19 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 6.26 |  |  | 1344.21 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 10.05 |  |  | 172.96 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.32 |  |  | 219803.09 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **242169.49** | **21022.19** | **1344.21172.96** |  | **352.5913.03** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 19301.8 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **261471.29** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 11431.49 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **272902.78** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 49122.50 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **322025.28** |  |  |  |  |
| **Раздел 4. Полы** |
| **7** | **ТЕР 11-01-027-05** | **Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105\*0.9 = 94% = 12375.57 руб. С.П. 60\*0.85 = 51% = 6714.41 руб.)** | **100 м2 покрытия** | **0.68** | **8304,301834.79** | **220.7591.68** | **5646.92** | **1247.66** | **150.1162.34** | **158.416.06** | **107.724.12** |
| **8** | **ТЕР 11-01-039-04** | **Устройство плинтусов из плиток керамических к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105\*0.9 = 94% = 1263.16 руб. С.П. 60\*0.85 = 51% = 685.33 руб.)** | **100 м плинтуса** | **0.34** | **2891.76393.25** | **7.940** | **983.20** | **133.71** | **2.700** | **31.210** | **10.610** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **6630.12** | **1381.37** | **152.8162.34** |  | **118.334.12** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **6630.12** | **1381.37** | **152.8162.34** |  | **118.334.12** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 10.05 |  |  | 13882.77 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 6.26 |  |  | 956.59 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 10.05 |  |  | 626.52 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.38 |  |  | 22320.22 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **37159.58** | **13882.77** | **956.59626.52** |  | **118.334.12** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 13638.73 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **50798.31** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 7399.74 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **58198.05** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 10475.65 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **68673.70** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по всем разделам:** | **руб.** |  |  |  | **500690.09** |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по смете:** | **руб.** |  |  |  | **500690.09** |  |  |  |  |

Составил инженер-сметчик ООО «ФСП»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Егорова С.В.

Проверил главный инженер проекта ООО «ФСП»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Михайленко А.С.