Приложение №2 к документации

о проведении открытого аукциона

№ 04/ОА/27.10.2015

Согласовано:

Утверждаю:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Локальная смета**

**Адаптация 2-х санитарных узлов для обеспечения доступности**

**маломобильных групп населения на 2 и 3 этажах здания.**

Основание: РП-03-15-АС

Составлена в ценах на: 22.09.2015г.

Сметная стоимость: 500690.09руб.

Нормативная трудоемкость: 420.57 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 56803.64 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. | |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 46-03-007-03** | **Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (Н.Р. 94\*0.9 = 85% = 2452.98 руб. С.П. 56\*0.85 = 48% = 1385.21 руб.)** | **1 м3** | **1.4** | **436,05 167.90** | **268.15 37.21** | **610.47** | **235.06** | **375.41 52.09** | **12.30 2.54** | **17.22 3.56** |
| **2** | **ТЕРр 57-2-3** | **Разборка покрытий полов из керамических плиток (Н.Р. 68 = 68% = 6587.98 руб. С.П. 54 = 54% = 5231.63 руб.)** | **100 м2 покрытия** | **1.03** | **960,46 907.61** | **52.85 28.31** | **989.28** | **934.84** | **54.44 29.16** | **69.87 1.44** | **71.97 1.48** |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 5.356 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **1599.75** | **1169.90** | **429.85 81.25** |  | **791.27 55.92** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **1599.75** | **1169.90** | **429.85 81.25** |  | **791.27 55.92** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 10.05 |  |  | 11757.50 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 6.26 |  |  | 2690.86 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 10.05 |  |  | 816.56 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.5 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **14448.36** | **11757.50** | **2690.86 816.56** |  | **791.27 55.92** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 9040.96 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **23489.32** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 6616.84 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **30106.16** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 5419.11 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **35525.27** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 2. Двери** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **ТЕР 10-01-039-01** | | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 100\*0.9 = 90% = 5199.88 руб. С.П. 50\*0.85 = 42% = 2426.61 руб.)** | | **100 м2 проемов** | | **0.294** | | **6289,02 1676.50** | | **1707.56 278.93** | | **1848.97** | | **492.89** | | **502.02 82.00** | | **137.91 14.19** | | **40.54 4.17** | |
|  | | 101-1999 | | Приборы дверные в перегородках санузлов (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | | компл. | | 14 | | 78.44 | |  | | 1098.16 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | 203-0199 | | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | | м2 | | 29.4 | | 200.57 | |  | | 5896.76 | |  | |  | |  | |  | |
| **2** | | **ТЕР 10-01-060-01** | | **Установка и крепление наличников к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 100\*0.9 = 90% = 736.62 руб. С.П. 50\*0.85 = 42% = 343.76 руб.)** | | **100 м коробок блоков** | | **0.728** | | **122,89 111.87** | | **5.29 0** | | **89.46** | | **81.44** | | **3.85 0** | | **8.99 0** | | **6.54 0** | |
|  | | 203-0360 | | Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | | м | | 81.536 | | 5.78 | |  | | 471.28 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **9404.63** | | **574.33** | | **505.87 82.00** | |  | | **41.80 4.17** | |
|  | |  | | Коэффициент на стесненность: | |  | | 1.0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Итого со стесненностью:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **9404.63** | | **574.33** | | **505.87 82.00** | |  | | **41.80 4.17** | |
|  | |  | | Индекс к оплате труда рабочих: | |  | | 10.05 | |  | |  | | 5772.02 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Индекс к стоимости эксплуатации машин: | |  | | 6.26 | |  | |  | | 3166.75 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | в том числе зарплата машинистов: | |  | | 10.05 | |  | |  | | 824.10 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Индекс к стоимости материалов: | |  | | 5.46 | |  | |  | | 45461.00 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Материалы в текущем уровне цен: | |  | | 1 | |  | |  | | 0 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Итого с индексацией:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **54399.77** | | **5772.02** | | **3166.75 824.10** | |  | | **41.80 4.17** | |
|  | |  | | Накладные расходы %: | | % | |  | |  | |  | | 5936.50 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Итого с накладными:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **60336.27** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Сметная прибыль %: | | % | |  | |  | |  | | 2770.37 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Итого:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **63106.64** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Налог на добавленную стоимость % | | % | | 18 | |  | |  | | 11359.20 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Всего по разделу:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **74465.84** | |  | |  | |  | |  | |
| **Раздел 3. Душевые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **ТЕР 17-01-002-03** | | **Установка смесителей к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 109\*0.9 = 98% = 2322.96 руб. С.П. 66\*0.85 = 56% = 1327.42 руб.)** | | **10 шт.** | | **2** | | **118.18**  **117.93** | | **0.25 0** | | **236.36** | | **235.86** | | **0.50 0** | | **8.05 0** | | **16.10 0** | |
|  | | прайс | | Душевая система Mofem Junior Evo 11688р: 1,18:3,32 | |  | | 2 | | 2983.46 | |  | | 5966.92 | |  | |  | |  | |  | |
| **2** | | **ТЕР 17-01-001-23** | | **Установка трапов диаметром 100 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 109\*0.9 = 98% = 295.86 руб. С.П. 66\*0.85 = 56% = 169.0руб.)** | | **10 компл.** | | **0.2** | | **1807,23 147.75** | | **29.34 2.46** | | **361.45** | | **29.55** | | **5.87 0.49** | | **5.82 0.04** | | **1.16 0.01** | |
| **3** | | **ТЕРр 67-6-1** | | **Кнопка сигнализации (Н.Р. 72 = 72% = 598.91 руб. С.П. 52 = 52% = 432.55 руб.)** | | **100 шт.** | | **0.02** | | **4244,11 4244.11** | | **0 0** | | **84.88** | | **84.88** | | **0 0** | | **289.70 0** | | **5.79 0** | |
|  | | 509-8007 | | Кнопка сигнализации (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | | шт. | | 2 | | 144.35 | |  | | 288.70 | |  | |  | |  | |  | |
| **4** | | **ТЕР 09-03-050-01** | | **Монтаж поручня д=40 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 77\*0.9 = 69% = 175.17 руб. С.П. 68\*0.85 = 58% = 147.24 руб.)** | | **100 м плинтуса** | | **0.106** | | **283,37 208.38** | | **29.86 0** | | **30.04** | | **22.09** | | **3.17 0** | | **14.72 0** | | **1.56 0** | |
|  | | 201-0650 | | Поручень д=40мм (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | | т | | 0.049 | | 10921.72 | |  | | 535.16 | |  | |  | |  | |  | |
| **5** | | **ТЕР 13-03-002-04** | | **Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 77\*0.9 = 69% = 13.73 руб. С.П. 56\*0.85 = 48% = 9.55 руб.)** | | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | | **0.02** | | **362,28 99.05** | | **12.2 0.19** | | **7.25** | | **1.98** | | **0.24 0.00** | | **6.11 0.01** | | **0.12 0.00** | |
| **6** | | **ТЕР 13-03-004-20** | | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХП-799 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 77\*0.9 = 69% = 5.48 руб. С.П. 56\*0.85 = 48% = 3.81 руб.)** | | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | | **0.02** | | **893,05 39.26** | | **9.49 0.19** | | **17.86** | | **0.79** | | **0.19 0.00** | | **2.84 0.01** | | **0.06 0.00** | |
| **7** | | **ТЕР 17-01-002-04** | | **Установка гарнитуры туалетной: крючок для одежды - 2 шт., откидного сиденья - 2 шт., кронштейнов для поручня - 24 шт.. к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 109\*0.9 = 98% = 1300.86 руб. С.П. 66\*0.85 = 56% = 743.35 руб.)** | | **10 шт.** | | **2.8** | | **1241,97 47.17** | | **0.25 0** | | **3477.52** | | **132.08** | | **0.7 0** | | **3.22 0** | | **9.02 0** | |
| **8** | | **ТЕР 17-01-003-06** | | **Установка автоматического слива к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 109\*0.9 = 98% = 6192.36 руб. С.П. 66\*0.85 = 56% = 3538.49 руб.)** | | **10 компл.** | | **0.8** | | **899,39 775.35** | | **124.04 10.56** | | **719.51** | | **620.28** | | **99.23 8.45** | | **53.51 0.54** | | **42.81 0.43** | |
|  | | **прайс** | | **Автоматический слив 8890:1,18:3,32** | | **компл.** | | **8** | | 2269,25 | |  | | 18153,97 | |  | |  | |  | |  | |
| **9** | | **ТЕР 17-01-003-01** | | **Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 109\*0.9 = 98% = 3296.95 руб. С.П. 66\*0.85 = 56% = 1883.97 руб.)** | | **10 компл.** | | **0.8** | | **477,34 410.58** | | **66.76 7.86** | | **381.87** | | **328.46** | | **53.41 6.29** | | **28.34 0.40** | | **22.67 0.32** | |
|  | | прайс | | Унитаз RocaThe Gap 3474770 10593:1,18:3.32 | | комплект | | 8 | | 2703.95 | |  | | 21631.61 | |  | |  | |  | |  | |
| **10** | | **ТЕР 17-01-001-14** | | **Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 109\*0.9 = 98% = 2174.36 руб. С.П. 66\*0.85 = 56% = 1242.49 руб.)** | | **10 компл.** | | **0.6** | | **400,31 364.75** | | **35.56 3.2** | | **240.19** | | **218.85** | | **21.34 1.92** | | **24.90 0.16** | | **14.94 0.10** | |
|  | | прайс | | Мини раковина ПРО 1595.2, 2558.47:1.18:3,32 | | шт. | | 2 | | 653.07 | |  | | 1306.14 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | прайс | | Умывальник Серсанит тета, 1399.15:1.18:3,32 | | шт. | | 4 | | 357.14 | |  | | 1428.56 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | прайс | | Смеситель Россинка 2044:1.18:3,32 | | шт | | 6 | | 521.75 | |  | | 3130.50 | |  | |  | |  | |  | |
| **11** | | **ТЕР 17-01-002-04** | | **Установка гарнитуры туалетной: безпроводной звонок, зеркало, крючок для одежды, бумагодержатель, откидывающая опора для рук к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 109\*0.9 = 98% = 2137.04 руб. С.П. 66\*0.85 = 56% = 1221.16 руб.)** | | **10 шт.** | | **4.6** | | **1241,97 47.17** | | **0.25 0** | | **5713.06** | | **216.98** | | **1.15 0** | | **3.22 0** | | **14.81 0** | |
| **12** | | **ТЕР 09-03-050-01** | | **Монтаж поручня д=40 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 77\*0.9 = 69% = 1242.73 руб. С.П. 68\*0.85 = 58% = 1044.62 руб.)** | | **100 м плинтуса** | | **0.86** | | **283,37 208.38** | | **29.86 0** | | **243.70** | | **179.21** | | **25.68 0** | | **14.72 0** | | **12.66 0** | |
|  | | 201-0650 | | Поручень д=40мм (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | | т | | 0.4 | | 10921.72 | |  | | 4368.69 | |  | |  | |  | |  | |
| **13** | | **ТЕР 13-03-002-04** | | **Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 77\*0.9 = 69% = 103.25 руб. С.П. 56\*0.85 = 48% = 71.83 руб.)** | | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | | **0.15** | | **362,28 99.05** | | **12.20 0.19** | | **54.34** | | **14.86** | | **1.83 0.03** | | **6.11 0.01** | | **0.92 0.00** | |
| **14** | | **ТЕР 13-03-004-20** | | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХП-799 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 77\*0.9 = 69% = 41.05 руб. С.П. 56\*0.85 = 48% = 28.56 руб.)** | | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | | **0.15** | | **893,05 39.26** | | **9.49 0.19** | | **133.96** | | **5.89** | | **1.42 0.03** | | **2.84 0.01** | | **0.43 0.00** | |
|  | |  | | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **68512.24** | | **2091.76** | | **214.73 17.21** | |  | | **352.59 13.03** | |
|  | |  | | Коэффициент на стесненность: | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Итого со стесненностью:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **68512.24** | | **2091.76** | | **214.73 17.21** | |  | | **352.59 13.03** | |
|  | |  | | Индекс к оплате труда рабочих: | |  | | 10.05 | |  | |  | | 21022.19 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Индекс к стоимости эксплуатации машин: | |  | | 6.26 | |  | |  | | 1344.21 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | в том числе зарплата машинистов: | |  | | 10.05 | |  | |  | | 172.96 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Индекс к стоимости материалов: | |  | | 3.32 | |  | |  | | 219803.09 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Материалы в текущем уровне цен: | |  | | 1 | |  | |  | | 0 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Итого с индексацией:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **242169.49** | | **21022.19** | | **1344.21 172.96** | |  | | **352.59 13.03** | |
|  | |  | | Накладные расходы %: | | % | |  | |  | |  | | 19301.8 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Итого с накладными:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **261471.29** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Сметная прибыль %: | | % | |  | |  | |  | | 11431.49 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Итого:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **272902.78** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Налог на добавленную стоимость % | | % | | 18 | |  | |  | | 49122.50 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Всего по разделу:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **322025.28** | |  | |  | |  | |  | |
| **Раздел 4. Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | | **ТЕР 11-01-027-05** | | **Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105\*0.9 = 94% = 12375.57 руб. С.П. 60\*0.85 = 51% = 6714.41 руб.)** | | **100 м2 покрытия** | | **0.68** | | **8304,30 1834.79** | | **220.75 91.68** | | **5646.92** | | **1247.66** | | **150.11 62.34** | | **158.41 6.06** | | **107.72 4.12** | |
| **8** | | **ТЕР 11-01-039-04** | | **Устройство плинтусов из плиток керамических к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105\*0.9 = 94% = 1263.16 руб. С.П. 60\*0.85 = 51% = 685.33 руб.)** | | **100 м плинтуса** | | **0.34** | | **2891.76 393.25** | | **7.94 0** | | **983.20** | | **133.71** | | **2.70 0** | | **31.21 0** | | **10.61 0** | |
|  | |  | | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **6630.12** | | **1381.37** | | **152.81 62.34** | |  | | **118.33 4.12** | |
|  | |  | | Коэффициент на стесненность: | |  | | 1.0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Итого со стесненностью:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **6630.12** | | **1381.37** | | **152.81 62.34** | |  | | **118.33 4.12** | |
|  | |  | | Индекс к оплате труда рабочих: | |  | | 10.05 | |  | |  | | 13882.77 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Индекс к стоимости эксплуатации машин: | |  | | 6.26 | |  | |  | | 956.59 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | в том числе зарплата машинистов: | |  | | 10.05 | |  | |  | | 626.52 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Индекс к стоимости материалов: | |  | | 4.38 | |  | |  | | 22320.22 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Материалы в текущем уровне цен: | |  | | 1 | |  | |  | | 0 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Итого с индексацией:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **37159.58** | | **13882.77** | | **956.59 626.52** | |  | | **118.33 4.12** | |
|  | |  | | Накладные расходы %: | | % | |  | |  | |  | | 13638.73 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Итого с накладными:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **50798.31** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Сметная прибыль %: | | % | |  | |  | |  | | 7399.74 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Итого:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **58198.05** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Налог на добавленную стоимость % | | % | | 18 | |  | |  | | 10475.65 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Всего по разделу:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **68673.70** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Итого по всем разделам:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **500690.09** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Всего по смете:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **500690.09** | |  | |  | |  | |  | |

Составил инженер-сметчик ООО «ФСП»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Егорова С.В.

Проверил главный инженер проекта ООО «ФСП»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Михайленко А.С.